- 05.05.2015

- О соблюдении пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательной организации

Межрайонной прокуратурой совместно со старшим инженером 4 РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве, главным специалистом-экспертом территориального управления Роспотребнадзора по СВАО г. Москвы проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии в структурном подразделении № 5 (дошкольное отделение) ГБОУ СОШ № 305, расположенном по адресу: г. Москва, проезд Черского, д. 27А.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, а именно: на лестничных площадках допущено хранение мебели (столов); двери эвакуационных выходов из групп не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа; допущено хранение горючих материалов в помещении подвала.

Также в ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Так, в группе кратковременного пребывания (далее – ГКП) не организован питьевой режим; маркировка мебели (столы, стулья) в ГКП не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13; нарушены правила мытья посуды, а именно: концентрация моющего средства занижена в шесть раз; на потолке имеются следы протечек, пол в спальне деформирован; нарушены условия хранения репчатого лука: хранится при температуре плюс 20 градусов, при норме, предусмотренной производителем до плюс пяти.

По результатам проверки прокурором возбуждено 3 дела об административных правонарушениях в отношении ответственных должностных лиц по ст. 6.6, ч. 1 ст. 6.7, ч. 1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ, руководителю учреждения внесено представление об устранении нарушений закона.